| PRECISION 10-60 (tube tester) | fil | LEVERS | GAS |
| --- | --- | --- | --- |
| TUBE | SECT | A | B | C | D | E | con | W | X | Y | Z | F | G |
| EAA-91 | di-1 | 3 | 3 | 0 | 17 | 9 | 3-4 | - | - | 7 | - | - | - |
|  | di-2 | 3 | 3 | 0 | 17 | 9 | - | - | - | 2 | - | - | - |
| EABC-80 | tri | 4 | 4 | 14 | 10 | 9 | 4-5 | - | - | 9 | 8 | 11 | 11 |
|  | di-1 | 3 | 4 | 0 | 25(24) | 9 | - | - | - | 6 | - | - | - |
|  | di-2 | 3 | 4 | 0 | 18(16) | 9 | - | - | - | 2 | - | - | - |
|  | di-3 | 3 | 4 | 0 | 18(16) | 9 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| EAF-42 * (G-118) | pen | 1 | 1 | 8 | 29 | 9 | 1-8 | - | 5 | 2 | 6 | 8 | 6 |
|  | di | 3 | 1 | 0 | 21 | 9 | - | - | - | 3 | - | - | - |
| EAF-801 | di | 3 | 4 | 0 | 21 | 9 | 4-5 | - | - | 8 | - | - | - |
|  | pen | 4 | 4 | 30 | 32 | 9 | - | - | 1 | 6 | 2 | - | - |
| EB-41 | di-1 | 3 | 1 | 0 | 19(16) | 9 | 1-8 | - | - | 6 | - | - | - |
|  | di-2 | 3 | 1 | 0 | 19(16) | 9 | - | - | - | 4 | - | - | - |
| EB-91 | di-1 | 3 | 3 | 0 | 19(16) | 9 | 3-4 | - | - | 7 | - | - | - |
|  | di-2 | 3 | 3 | 0 | 19(16) | 9 | - | - | - | 2 | - | - | - |
| EBC-91 | tri | 1 | 3 | 12 | 32 | 9 | 3-4 | - | - | 7 | 1 | 8 | 11 |
|  | di-1 | 3 | 3 | 0 | 27 | 9 | - | - | - | 6 | - | - | - |
|  | di-2 | 3 | 3 | 0 | 27 | 9 | - | - | - | 5 | - | - | - |
| EBF-80 | pen | 1 | 4 | 14 | 31 | 9 | 4-5 | - | 1 | 6 | 2 | 8 | 6 |
|  | di-1 | 3 | 4 | 0 | 23 | 9 | - | - | - | 7 | - | - | - |
|  | di-2 | 3 | 4 | 0 | 23 | 9 | - | - | - | 8 | - | - | - |
| EBF-89 | pen | 1 | 4 | 27 | 17 | 7 | 4-5 | - | 1 | 6 | 2 | 8 | 11 |
|  | di-1 | 3 | 4 | 0 | 11 | 7 | - | - | - | 7 | - | - | - |
|  | di-2 | 3 | 4 | 0 | 11 | 7 | - | - | - | 8 | - | - | - |
| Diodes section OK above 1/4 on meter scale / Секция диодов OK выше 1/4 на масштабе метра |  |
| EC-92 / 6AB4 |  | 1 | 3 | 30 | 10 | 9 | 3-4 | - | - | 1 | 6 | 8 | 11 |
| ECC-40 | tri-1 | 2 | 1 | 32(31) | 10 | 9 | 1-8 | - | - | 5 | 6 | 17 | 11 |
|  | tri-2 | 2 | 1 | 32(31) | 10 | 9 | - | - | - | 2 | 3 | 17 | 11 |

| PRECISION 10-60 (tube tester) | fil | LEVERS | GAS |
| --- | --- | --- | --- |
| TUBE | SECT | A | B | C | D | E | con | W | X | Y | Z | F | G |
| ECC-81 | tri-1 | 1 | 9 | 32 | 9 | 9 | 4-5-9 | - | - | 6 | 7 | 9 | 11 |
|  | tri-2 | 1 | 9 | 32 | 9 | 9 | - | - | - | 1 | 2 | 9 | 11 |
| ECC-83 | tri-1 | 1 | 9 | 8 | 38 | 9 | 4-5-9 | - | - | 6 | 7 | 8 | 11 |
|  | tri-2 | 1 | 9 | 8 | 38 | 9 | - | - | - | 1 | 2 | 8 | 11 |
| ECC-85 | tri-1 | 1 | 5 | 21 | 13 | 9 | 4-5 | - | - | 6 | 7 | 9 | 11 |
|  | tri-2 | 1 | 5 | 21 | 13 | 9 | - | - | - | 1 | 2 | 9 | 11 |
| ECF-80 | tri | 1 | 4 | 14 | 10 | 9 | 4-5 | - | - | 1 | 9 | 8 | 6 |
|  | pen | 1 | 4 | 23 | 16(15) | 9 | - | - | 3 | 6 | 2 | 8 | 9 |
| ECH-42 * (G-118) | tri | 1 | 1 | 30 | 10 | 9(7) | 1-8 | - | - | 3 | 4 | - | - |
|  | hex | 1 | 1 | 5 | 38 | 9(7) | - | - | 5 | 2 | 6 | - | - |
| ECH-81 | amp | 1 | 4 | 14 | 31 | 9 | 4-5 | - | 1 | 6 | 2 | - | - |
|  | osc | 1 | 4 | 25 | 10 | 9 | - |  | - | 1 | 2 | - | - |
|  | tri | 1 | 4 | 25 | 13 | 9 | - | - | - | 8 | 9 | - | - |
| ECL-80 | pen | 1 | 4 | 26 | 10 | 9 | 4-5 | - | 8 | 6 | 9 | - | - |
|  | tri | 1 | 4 | 34 | 10 | 9 | - | - | - | 1 | 2 | - | - |
| ECL-82 | tri | 1 | 4 | 31 | 11 | 9 | 4-5 | - | - | 9 | 1 | 31 | 11 |
|  | pen | 1 | 4 | 10 | 12 | 9 | - | - | 7 | 6 | 3 | 25 | 11 |
| ECL-86 | tri | 4 | 4 | 18(15) | 10 | 9 | 4-5 | - | - | 9 | 1 | 8 | 11 |
|  | pen | 1 | 4 | 21(19) | 10 | 9 | - | - | 3 | 6 | 8 | 24 | 11 |
| ECLL-800 |  | 3 | 4 | 35 | 20 | 9 | 4-5 | - | - | 1-9 | 2 | - | - |
|  |  | 1 | 4 | 23 | 15 | 9 | - | - | 9 | 3 | 2 | - | - |
|  |  | 1 | 4 | 23 | 15 | 9 | - | - | 9 | 8 | 6 | - | - |
| EF-40 |  | 5 | 1 | 8(7) | 27 | 9 | 1-8 | - | 6 | 2 | 5 | 8 | 11 |
| May show short on 3-7 / Может показывать короткое 3-7 2. Cathode short test - Depress 3-7 together / Катод короткий тест - Нажмите 3-7 вместе |  |
| EF-41 *(G-118) |  | 1 | 1 | 8 | 32 | 9 | 1-8 | - | 5 | 2 | 6 | 10 | 6 |
| May show short on 3-7 / Может показывать короткое 3-7 |  |

| PRECISION 10-60 (tube tester) | fil | LEVERS | GAS |
| --- | --- | --- | --- |
| TUBE | SECT | A | B | C | D | E | con | W | X | Y | Z | F | G |
| EF-80 |  | 1 | 4 | 8 | 29 | 9 | 4-5 | 3 | 8 | 7 | 2 | 8 | 9 |
| Must show short on 1-3 / Должен показывать короткое 1-3 2. Cathode short test - Depress 1-3 together / Катод короткий тест - Нажмите 1-3 вместе |  |
| EF-83 |  | 5 | 4 | 0 | 30(28) | 9 | 4-5 | - | 1 | 6 | 9 | 5 | 11 |
| May show short on 2-7 / Может показывать короткое 2-7 |  |
| EF-85 |  | 4 | 4 | 5 | 10 | 9 | 4-5 | 3 | 8 | 7 | 2 | 7 | 11 |
| Must show short on 1-3 / Должен показывать короткое 1-3 2. Cathode short test - Depress 1-3 together / Катод короткий тест - Нажмите 1-3 вместе |  |
| EF-86 |  | 1 | 4 | 17 | 30 | 9 | 4-5 | - | 1 | 6 | 9 | 8 | 8 |
| Must show short on 2-7 / Должен показывать короткое 2-7 |  |
| EF-89 |  | 1 | 4 | 8 | 28 | 9 | 4-5 | - | 8 | 7 | 2 | 8 | 6 |
| May show short on 1-6 / Может показывать короткое 1-6 |  |
| EF-804 |  | 4 | 4 | 9 | 17 | 9 | 4-5 | - | 8 | 7 | 9 | - | - |
| Must show short on 2-6 / Должен показывать короткое 2-6 |  |
| EL-12 * |  | 1 | 2 | 18 | 7 | 9 | 2-3 | - | 6 | 5 | 7 | 24 | 11 |
| EL-41 * (G-118) |  | 1 | 1 | 12 | 10 | 9 | 1-8 | - | 5 | 2 | 6 | 24 | 11 |
| Must show short on 1-2 / Должен показывать короткое 1-2 2. Cathode short test - Depress 3-7 together / Катод короткий тест - Нажмите 3-7 вместе |  |
| EL-84 |  | 1 | 4 | 28 | 7 | 9 | 4-5 | 1 | 9 | 7 | 2 | 29(25) | 11 |
| Must show short on 1-2 / Должен показывать короткое 1-2 2. Grid short test - Depress 1-2 together / Сетка короткий тест - Нажмите 1-2 вместе |  |
| EL-86 |  | 1 | 4 | 0 | 12(10) | 8 | 4-5 | 1-6-8 | 9 | 7 | 2 | 22 | 7 |
| 1.May show short on 1-2-6-7-8-9 / Может показывать короткое 1-2-6-7-8-9 Grid short test - Depress 1-2 together / Сетка короткий тест - Нажмите 1-2 вместе 3. Screen short test - Depress 6-9 together / Экран короткий тест - Нажмите 6-9 вместе 4. Plate short test - Depress 7-8 together / Анод короткий тест - Нажмите 7-8 вместе |  |
| EL-95 |  | 1 | 3 | 25 | 10 | 9 | 3-4 | 1 | 6 | 5 | 7 | - | - |
| May show short on 1-7 / Может показывать короткое 1-7 2. Grid short test - Depress 1-7 together / Сетка короткий тест - Нажмите 1-7 вместе |  |

| PRECISION 10-60 (tube tester) | fil | LEVERS | GAS |
| --- | --- | --- | --- |
| TUBE | SECT | A | B | C | D | E | con | W | X | Y | Z | F | G |
| ELL-80 | pen-1 | 1(5) | 4 | 22(6) | 11(8) | 9 | 4-5 | - | 1 | 3 | 2 | 19 | 11 |
|  | pen-2 | 1(5) | 4 | 22(6) | 11(8) | 9 | - | - | 9 | 8 | 6 | 19 | 11 |
| EM-34 | eye | 7 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2-7 | - | - | 3-6-5 | - | - | - |
| See instructions for eye test / Смотрите инструкции для теста индикатора |  |
| EM-35 | tri | 1 | 2 | 13 | 25 | 9 | 2-7 | - | - | 3 | 4 | - | - |
|  | eye | 7 | 2 | 0 | 0 | 9 | - | - | - | 3-6-5 | - | - | - |
| See instructions for eye test / Смотрите инструкции для теста индикатора |  |
| EM-80 | tri | 1 | 4 | 19 | 20 | 9 | 4-5 | - | - | 7 | 1 | - | - |
|  | eye | 7 | 4 | 0 | 0 | 9 | - | 3-6 | - | 7-9 | - | - | - |
| May show short on 3-6-9 / Может показывать короткое 3-6-9 2. See instructions for eye test / Смотрите инструкции для теста индикатора |  |
| EM-84 | tri | 3 | 4 | 25 | 45 | 9 | 4-5 | - | - | 9 | 1 | 31(33) | 11 |
|  | eye | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | - | 2-8 | - | 7-6 | - | - | - |
| Must show short on 2-6-8 / Должен показывать короткое 2-6-8 2. See instructions for eye test / Смотрите инструкции для теста индикатора |  |
| EM-87 | tri | 5 | 4 | 15 | 20 | 9 | 4-5 | - | - | 9 | 1 | - | - |
|  | eye | 7 | 4 | 0 | 0 | 9 | - | 2-8 | - | 6-7 | - | - | - |
| 1. Must show short on 2-6-8 / Должен показывать короткое 2-6-8 See instructions for eye test / Смотрите инструкции для теста индикатора 3. Target short test - Depress 2-6-8 together / Цель короткий тест - выжимайте 2-6-8 вместе |  |
| EZ-80 | pl-1 | 2 | 4 | 0 | 4 | 9 | 4-5 | - | - | 1 | - | - | - |
|  | pl-2 | 2 | 4 | 0 | 4 | 9 | - | - | - | 7 | - | - | - |
| EZ-81 | pl-1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 9 | 4-5 | - | - | 1 | - | - | - |
|  | pl-2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 9 | - | - | - | 7 | - | - | - |
| UL-84 |  | 1 | 4 | 5 | 9 | 19 | 4-5 | 1-6-8 | 9 | 7 | 2 | 23 | 7 |
| Fil Cont - Set control “E” at 12 / Филь Продолжение - Установить контроль "Е" на 12 May show short on 1-2-6-8-9 / Может показывать короткое 1-2-6-8-9 3. Grid short test - Depress 1-2 together / Сетка короткий тест - Нажмите 1-2 вместе 4. Screen short test - Depress 6-8-9 together / Экран короткий тест - Нажмите 6-8-9 вместе |  |